### AXN Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP42En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxenrE-7343865Art. 573100AxenuE-7343866Art. 573101 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP42Effekt:6WLumen Axenr:790lmLumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxnrE-7343867Art. 573102AxnuE-7343868Art. 573103 |   | Batteri: Enligt central Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6WLumen Axnr:790lmLumen Axnu:805lm |