### AXN Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axenr  E-7343865  Art. 573100  Axenu  E-7343866  Art. 573101 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP42  Effekt:6W  Lumen Axenr:790lm  Lumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axnr  E-7343867  Art. 573102  Axnu  E-7343868  Art. 573103 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W  Lumen Axnr:790lm  Lumen Axnu:805lm |