### AXN Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP42En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxenrE-7343769Art. 571100AxenuE-7343770Art. 571101 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP42Effekt:6WLumen Axenr:790lmLumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxnrE-7343771Art. 571102AxnuE-7343772Art. 571103 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6WLumen Axnr:790lmLumen Axnu:805lm |