### AXN Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axenr  E-7343769  Art. 571100  Axenu  E-7343770  Art. 571101 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP42  Effekt:6W  Lumen Axenr:790lm  Lumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axnr  E-7343771  Art. 571102  Axnu  E-7343772  Art. 571103 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W  Lumen Axnr:790lm  Lumen Axnu:805lm |