### AXN FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axenr  E-7346456  Art. 577254  Axenu  E-7346457  Art. 577255 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP42  Effekt:6W  Lumen Axenr:790lm  Lumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXN IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axnr  E-7346458  Art. 577256  Axnu  E-7346459  Art. 577257 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W  Lumen Axnr:790lm  Lumen Axnu:805lm |