### AXP Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXP IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axepr  E- 7343869  Art. 573200  Axepu  E- 7343870  Art. 573201 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:6W  Lumen Axepr:785lm  Lumen Axepu:800lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXP IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axpr  E- 7343871  Art. 573202  Axpu  E- 7343872  Art. 573203 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W  Lumen Axpr:785lm  Lumen Axpu:800lm |