### AXP Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXP IP42En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxeprE- 7343869Art. 573200AxepuE- 7343870Art. 573201 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:6WLumen Axepr:785lmLumen Axepu:800lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXP IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxprE- 7343871Art. 573202AxpuE- 7343872Art. 573203 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6WLumen Axpr:785lmLumen Axpu:800lm |