### AXP Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXP IP42En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxeprE- 7344082Art. 575200AxepuE- 7344083Art. 575201 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:6WLumen Axepr:785lmLumen Axepu:800lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXP IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxprE- 7344084Art. 575202AxpuE- 7344085Art. 575203 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6WLumen Axpr:785lmLumen Axpu:800lm |