### AXP Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXP IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axepr  E- 7344082  Art. 575200  Axepu  E- 7344083  Art. 575201 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:6W  Lumen Axepr:785lm  Lumen Axepu:800lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AXP IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Axpr  E- 7344084  Art. 575202  Axpu  E- 7344085  Art. 575203 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W  Lumen Axpr:785lm  Lumen Axpu:800lm |