### EXIT Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT S  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343873  Art. 572200 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT SR  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7349024  Art. 572206 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Lins: Smalstrålande  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT M    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343874  Art. 572201 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT L    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343875  Art. 572202 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 455lm |

**Tillbehör EXIT S:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344609 | Art. 109907 |
| Takmontageplåt | E7344768 | Art. 109912 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344773 | Art. 109915 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344783 | Art. 109930 |

**Tillbehör EXIT M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344616 | Art. 109908 |
| Takmontageplåt | E7344769 | Art. 109913 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344774 | Art. 109916 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344784 | Art. 109926 |

**Tillbehör EXIT L:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344617 | Art. 109909 |
| Takmontageplåt | E7344772 | Art. 109914 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344777 | Art. 109917 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344785 | Art. 109928 |