### EXIT med inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT SEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343777Art. 570200Med värmebatteriE- 7343780Art. 570203 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Montage: Tak Bestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT SREn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7349022Art. 570206Med värmebatteriE- 7349023Art. 570207 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Montage: Tak Bestyckning: LEDLins: Smalstrålande Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT M En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343778 Art. 570201Med värmebatteriE- 7343781Art. 570204 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Montage: Tak Bestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT L En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7343779 Art. 570202Med värmebatteriE- 7343782Art. 570205 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 455lm |

**Tillbehör EXIT S:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344609 | Art. 109907 |
| Takmontageplåt | E7344768 | Art. 109912 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344773 | Art. 109915 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344783 | Art. 109930 |

**Tillbehör EXIT M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344616 | Art. 109908 |
| Takmontageplåt | E7344769 | Art. 109913 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344774 | Art. 109916 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344784 | Art. 109926 |

**Tillbehör EXIT L:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344617 | Art. 109909 |
| Takmontageplåt | E7344772 | Art. 109914 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344777 | Art. 109917 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344785 | Art. 109928 |