### Eye Led Round Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Eye Led Round VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYRE-7343877Art. 573401Eye Led EYUE-7343879Art. 573403 |   | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Eye Led Round RostfrittEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYRE-7343876Art. 573400Eye Led EYUE-7343878Art. 573402 |   | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |