### Eye Led Round Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Eye Led Round Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYR  E-7343877  Art. 573401  Eye Led EYU  E-7343879  Art. 573403 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Eye Led Round Rostfritt  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYR  E-7343876  Art. 573400  Eye Led EYU  E-7343878  Art. 573402 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |