### Eye Led Round Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Eye Led Round VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYRE-7343784Art. 571401Eye Led EYUE-7343786Art. 571403 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Eye Led Round RostfrittEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYRE-7343783Art. 571400Eye Led EYUE-7343785Art. 571402 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |