### Eye Led Square Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Eye Led Square Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYKR  E-7344097  Art. 575301  Eye Led EYU  E-7344099  Art. 575303 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Eye Led Square Rostfritt  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Eye Led EYKR  E-7344096  Art. 575300  Eye Led EYU  E-7344098  Art. 575302 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |