### Helios Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343886  Art. 573500 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP42  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343887  Art. 573501 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios Escape  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343888  Art. 573502 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W |