### Helios Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Helios IP42 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344108Art. 575501 |   | Batteri: Enligt CentralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP42Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Helios IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344110Art. 575502 |   | Batteri: Enligt CentralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Helios EscapeEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344107Art. 575500 |   | Batteri: Enligt CentralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Helios Escape VärmeEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7345693Art. 575504 |  En bild som visar design  Automatiskt genererad beskrivning med låg exakthet | Batteri: Enligt CentralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Helios med värmeEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344111Art. 575503 |   | Batteri: Enligt CentralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3W |