### Helios Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios IP42  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344108  Art. 575501 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP42  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios IP65  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344110  Art. 575502 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios Escape  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344107  Art. 575500 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios Escape Värme  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7345693  Art. 575504 | En bild som visar design  Automatiskt genererad beskrivning med låg exakthet | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:6W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Helios med värme  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7344111  Art. 575503 |  | Batteri: Enligt Central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |