### Infinty II Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-VEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343803Art. 570703 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30mMontage: VäggBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-V/VEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343802Art. 570702 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30m Montage: FlaggmontageBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-V/NEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343804Art. 570704 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/NedåtljusBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-TEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343800Art. 570700 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30mMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-T/NEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7345688Art. 570705 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30mMontage: Tak/NedåtljusBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7343801Art. 570701 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30mMontage: WireBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Infinity II-W/NEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E- 7348066Art. 570706 |  En bild som visar Teckensnitt, logotyp, symbol, vit  Automatiskt genererad beskrivning | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram: PiktogramsetLäsavstånd: 30mMontage: Wire/NedåtljusBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3W |

**Tillbehör Infinity II:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7344693 | Art. 129919 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7344694 | Art. 129920 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7344695 | Art. 129921 |
| Inbyggnadsram | E-7344884 | Art. 119926 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |