### Lovato N Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7343895Art. 573001Lovato 2 NUE- 7343898Art. 573004 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1WLumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7343896Art. 573002Lovato 2 NUE- 7343899Art. 573005 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2WLumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7343897Art. 573003Lovato 2 NUE- 7343900Art. 573006Lovato 2 NOE- 7343894Art. 573000 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:3WLumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 NA 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NAE- 7343901Art. 573007 |   | Batteri: Enligt centralMontage: VäggBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:3WLumen:460lm |