### Lovato N Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7344127Art. 575001Lovato 2 NUE- 7344134Art. 575004 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1WLumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7344128Art. 575002Lovato 2 NUE- 7344139Art. 575005 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2WLumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 N 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NRE- 7344129Art. 575003Lovato 2 NUE- 7344144Art. 575006Lovato 2 NOE- 7344126Art. 575000 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:3WLumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 NA 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NAE- 7344149Art. 575007 |   | Batteri: Enligt centralMontage: VäggBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:3WLumen:460lm |