### Lovato N Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 N 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NR  E- 7344127  Art. 575001  Lovato 2 NU  E- 7344134  Art. 575004 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W  Lumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 N 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NR  E- 7344128  Art. 575002  Lovato 2 NU  E- 7344139  Art. 575005 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W  Lumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 N 3W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NR  E- 7344129  Art. 575003  Lovato 2 NU  E- 7344144  Art. 575006  Lovato 2 NO  E- 7344126  Art. 575000 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:3W  Lumen:460lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 NA 3W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 NA  E- 7344149  Art. 575007 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Vägg  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:3W  Lumen:460lm |