### Lovato P Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E-7344159  Art. 575009  Lovato 2 PU  E- 7344190  Art. 575012 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7344164  Art. 575010  Lovato 2 PU  E- 7344201  Art. 575013 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 3W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7344169  Art. 575011  Lovato 2 PU  E- 7344202  Art. 575014  Lovato 2 PO  E- 7344154  Art. 575008 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |