### Screen Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Screen 20En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | VäggE- 7343827Art. 570600TakE- 7343831Art. 570604 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram vägg: Pil NedPiktogram tak: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg alt.TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3x1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Screen 30En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | VäggE- 7343828Art. 570601TakE- 7343832Art. 570605 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram vägg: Pil NedPiktogram tak: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg alt.TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3x1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Screen 40En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | VäggE- 7343829Art. 570602TakE- 7343833Art. 570606 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram vägg: Pil NedPiktogram tak: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg alt.TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Screen 60En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | VäggE- 7343830Art. 570603TakE- 7343834Art. 570607 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04Piktogram vägg: Pil NedPiktogram tak: Pil Hö/VäLäsavstånd: 60m Montage: Vägg alt.TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:2x3W |

**Tillbehör Screen 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skylt Pil Höger | E-7344892 | Art. 129951 |
| Skylt Pil Vänster | E-7344889 | Art. 129950 |
| Skylt Pil Ned | E-7344894 | Art. 129953 |
| Täckplåt Vit | E-7344712 | Art. 109950 |
| Bollskydd | E-7344606 | Art. 109901 |

**Tillbehör Screen 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skylt Pil Höger | E-7344898 | Art. 129955 |
| Skylt Pil Vänster | E-7344897 | Art. 129954 |
| Skylt Pil Ned | E-7344905 | Art. 129957 |
| Täckplåt Vit | E-7344713 | Art. 109951 |
| Bollskydd | E-7344567 | Art. 109933 |

**Tillbehör Screen 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skylt Pil Höger | E-7344948 | Art. 129959 |
| Skylt Pil Vänster | E-7344947 | Art. 129958 |
| Skylt Pil Ned | E-7344950 | Art. 129961 |
| Skylt Rullstol Pil Höger | E-7347117 | Art. 129975 |
| Skylt Rullstol Pil Vänster | E-7347116 | Art. 129974 |
| Skylt Rullstol Pil Ned | E-7347118 | Art. 129976 |
| Täckplåt Vit | E-7344714 | Art. 109952 |
| Bollskydd | E-7344568 | Art. 109934 |

**Tillbehör Screen 60:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skylt Pil Höger | E-7344968 | Art. 129963 |
| Skylt Pil Vänster | E-7344967 | Art. 129962 |
| Skylt Pil Ned | E-7344971 | Art. 129965 |
| Skylt Rullstol Pil Höger | E-7347120 | Art. 129978 |
| Skylt Rullstol Pil Vänster | E-7347119 | Art. 129977 |
| Skylt Rullstol Pil Ned | E-7347121 | Art. 129979 |
| Täckplåt Vit | E-7344717 | Art. 109953 |
| Bollskydd | E-7344569 | Art. 109935 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |