### Twins Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Aluminium  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343841  Art. 570004  Pil hö/vä  E-7343842  Art. 570005 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1TWW |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Aluminium  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343847  Art. 570010  Pil hö/vä  E-7343848  Art. 570011 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343853  Art. 570016  Pil hö/vä  E-7343854  Art. 570017 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343837  Art. 570000  Pil hö/vä  E-7343838  Art. 570001 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343843  Art. 570006  Pil hö/vä  E-7343844  Art. 570007 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343849  Art. 570012  Pil hö/vä  E-7343850  Art. 570013 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Svart  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343839  Art. 570002  Pil hö/vä  E-7343840  Art. 570003 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Svart  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343845  Art. 570008  Pil hö/vä  E-7343846  Art. 570009 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7343851  Art. 570014  Pil hö/vä  E-7343852  Art. 570015 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

**Tillbehör Twins 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345451 | Art. 129943 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345452 | Art. 129944 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345453 | Art. 129945 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |