### Twins Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344227Art. 574002Pil hö/väE-7344228Art. 574003 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344233Art. 574008Pil hö/väE-7344234Art. 574009 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344239Art. 574014Pil hö/väE-7344240Art. 574015 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344225Art. 574000Pil hö/väE-7344226Art. 574001 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344231Art. 574006Pil hö/väE-7344232Art. 574007 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344237Art. 574012Pil hö/väE-7344238Art. 574013 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344229Art. 574004Pil hö/väE-7344230Art. 574005 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344235Art. 574010Pil hö/väE-7344236Art. 574011 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7344241Art. 574016Pil hö/väE-7344242Art. 574017 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

**Tillbehör Twins 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345451 | Art. 129943 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7344666 | Art. 129904 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7344667 | Art. 129905 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7344668 | Art. 129906 |
| Symbolfolie Vit | E-7345452 | Art. 129944 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7344699 | Art. 129925 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7344702 | Art. 129926 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7344703 | Art. 129927 |
| Symbolfolie Vit | E-7345453 | Art. 129945 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |