Rubic Una är ett trådbundet system som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus.

Armaturerna är försedda med inbyggda Litiumbatterier.

Systemet är ett adresser bart system där man kan se status på varje armatur, även funktion tänd/släck samt ljusreglering.    
  
Spänningen tar man lokalt till varje armatur & för kommunikationen mellan armaturerna så använder man sig utav en kommunikationskabel, som sedan skickar signalerna vidare till centralenheten.   
  
Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.