### Central Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | CENTRALRUBIC UNAEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7344595Art. 220000 |  En bild som visar design, uttag  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmSkyddsklass: IP20Mått: 300x200x41 |

Rubic Una är ett trådbundet system som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus med inbyggda litiumbatterier.
Ett adresserbart system där man kan se status på varje armatur, även funktion tänd/släck samt ljusreglering.

Spänningen tar man lokalt till varje armatur & för kommunikationen mellan armaturerna så använder man sig utav en kommunikationskabel, som sedan skickar signalerna vidare till centralenheten.

Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.