### ARROW 2 N Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 N 20 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346226Art. 572320Pil hö/väE-7346227Art. 572321 |  En bild som visar text, Rektangel, grön, design  Automatiskt genererad beskrivning | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 N 25 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346230Art. 572330Pil hö/väE-7346234Art. 572331 |  En bild som visar text, Rektangel, grön, design  Automatiskt genererad beskrivning | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 25m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 N 30 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346237Art. 572340Pil hö/väE-7346237Art. 572341 |  En bild som visar text, Rektangel, grön, design  Automatiskt genererad beskrivning | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

**Tillbehör Arrow 2 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346306 | Art. 129810 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346307 | Art. 129811 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346308 | Art. 129812 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Tillbehör Arrow 2 25:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346309 | Art. 129813 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346310 | Art. 129814 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346311 | Art. 129815 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Tillbehör Arrow 2 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346312 | Art. 129816 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346313 | Art. 129817 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346314 | Art. 129818 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |