### FZLV 48V

FZLV 48V är ett centralmatat lågvoltssystem som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus på armaturnivå.
Systemet är ett adresserbart, där man kan se status på varje enskild armatur.
Ex. fel på ljuskälla.

Kommunikationen sker överlagrat. Så man styr, matar & övervakar med samma kabel.

I systemet kan man blanda armaturer för beredskapsdrift och permanentdrift på samma linje.
(Max 20 armaturer per linje).

Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V7,2Ah (4utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7347613Art. 210051 |  En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 650x350x150mm |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V12Ah (8utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7347614Art. 210053 |  En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 650x350x150mm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V18Ah (8utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346473Art. 210056 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V26Ah (8utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346474Art. 210057 |  En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V33Ah (8utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346475Art. 210058 |  En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | FZLV 48V40Ah (8utgångar)En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346476Art. 210059 |  En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: VäggDisplay: 7” pekskärmMått: 870x460x150 |