### FZLV 48V

FZLV 48V är ett centralmatat lågvoltssystem som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus på armaturnivå.   
Systemet är ett adresserbart, där man kan se status på varje enskild armatur.   
Ex. fel på ljuskälla.

Kommunikationen sker överlagrat. Så man styr, matar & övervakar med samma kabel.

I systemet kan man blanda armaturer för beredskapsdrift och permanentdrift på samma linje.   
(Max 20 armaturer per linje).   
  
Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  7,2Ah (4utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7347613  Art. 210051 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 650x350x150mm |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  12Ah (8utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7347614  Art. 210053 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 650x350x150mm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  18Ah (8utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346473  Art. 210056 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  26Ah (8utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346474  Art. 210057 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  33Ah (8utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346475  Art. 210058 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 870x460x150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | FZLV 48V  40Ah (8utgångar)  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E: 7346476  Art. 210059 | En bild som visar text, skärmbild, design  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Mått: 870x460x150 |