### AXN FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP42En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxenrE-7346456Art. 577254AxenuE-7346457Art. 577255 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP42Effekt:6WLumen Axenr:790lmLumen Axenu:805lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AXN IP65En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AxnrE-7346458Art. 577256AxnuE-7346459Art. 577257 |   | Batteri: Enligt central Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:6WLumen Axnr:790lmLumen Axnu:805lm |