### Lovato P FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E-7343814  Art. 577059  Lovato 2 PU  E- 7346447  Art. 577062 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7346445  Art. 577060  Lovato 2 PU  E- 7346448  Art. 577063 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 3W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7346446  Art. 577061  Lovato 2 PU  E- 7346449  Art. 577064  Lovato 2 PO  E- 7346443  Art. 577058 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |