### Lovato P FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE-7343814Art. 577059Lovato 2 PUE- 7346447Art. 577062 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE- 7346445Art. 577060Lovato 2 PUE- 7346448Art. 577063 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE- 7346446Art. 577061Lovato 2 PUE- 7346449Art. 577064Lovato 2 POE- 7346443Art. 577058 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |