### Outdoor FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | OutdoorEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7346471Art. 577650 |   | Batteri: Enligt centralMontage: VäggBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen:460lm |