### Outdoor FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Outdoor  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7346471  Art. 577650 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Vägg  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen:460lm |