### Twins FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346380Art. 576052Pil hö/väE-7346381Art. 576053 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346386Art. 576058Pil hö/väE-7346387Art. 576059 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346392Art. 576064Pil hö/väE-7346393Art. 576065 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346378Art. 576050Pil hö/väE-7346379Art. 576051 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346384Art. 576056Pil hö/väE-7346385Art. 576057 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346390Art. 576062Pil hö/väE-7346391Art. 576063 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 20 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346383Art. 576055Pil hö/väE-7346384Art. 576056 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 30 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346388Art. 576060Pil hö/väE-7346389Art. 576061 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Twins 40 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE-7346394Art. 576066Pil hö/väE-7346395Art. 576067 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 40m Montage: Vägg/TakBestyckning: LED Övrigt: IP41Effekt:2W |

**Tillbehör Twins 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345451 | Art. 129943 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345452 | Art. 129944 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345453 | Art. 129945 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |