### Twins FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Aluminium  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346380  Art. 576052  Pil hö/vä  E-7346381  Art. 576053 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Aluminium  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346386  Art. 576058  Pil hö/vä  E-7346387  Art. 576059 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 AluminiumEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346392  Art. 576064  Pil hö/vä  E-7346393  Art. 576065 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346378  Art. 576050  Pil hö/vä  E-7346379  Art. 576051 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Vit  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346384  Art. 576056  Pil hö/vä  E-7346385  Art. 576057 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 VitEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346390  Art. 576062  Pil hö/vä  E-7346391  Art. 576063 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 20 Svart  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346383  Art. 576055  Pil hö/vä  E-7346384  Art. 576056 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 30 Svart  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346388  Art. 576060  Pil hö/vä  E-7346389  Art. 576061 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Twins 40 SvartEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil Ned  E-7346394  Art. 576066  Pil hö/vä  E-7346395  Art. 576067 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Pil Ned  Piktogram: Pil Hö/Vä  Läsavstånd: 40m  Montage: Vägg/Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP41  Effekt:2W |

**Tillbehör Twins 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7345448 | Art. 129937 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7345449 | Art. 129938 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7345450 | Art. 129939 |
| Symbolfolie Vit | E-7345451 | Art. 129943 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7344666 | Art. 129904 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7344667 | Art. 129905 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7344668 | Art. 129906 |
| Symbolfolie Vit | E-7345452 | Art. 129944 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Tillbehör Twins 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7344699 | Art. 129925 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7344702 | Art. 129926 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7344703 | Art. 129927 |
| Symbolfolie Vit | E-7345453 | Art. 129945 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |
| Flaggmontage | E-7344608 | Art. 109905 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |