### AX 3 N Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347653Art. 573110AX 3 NR1E-7347654Art. 573112AX 3 NUE-7347655Art. 573114 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347657Art. 573111AX 3 NR1E-7347658Art. 573113AX 3 NUE-7347659Art. 573115 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen 2W:380lm |