### AX 3 N Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347653  Art. 573110  AX 3 NR1  E-7347654  Art. 573112  AX 3 NU  E-7347655  Art. 573114 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347657  Art. 573111  AX 3 NR1  E-7347658  Art. 573113  AX 3 NU  E-7347659  Art. 573115 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen 2W:380lm |