### AX 3 N FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347685  Art. 577170  AX 3 NR1  E-7347686  Art. 577172  AX 3 NU  E-7347687  Art. 577174 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347689  Art. 577171  AX 3 NR1  E-7347690  Art. 577173  AX 3 NU  E-7347691  Art. 577175 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen 2W:380lm |