### AX 3 N FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347685Art. 577170AX 3 NR1E-7347686Art. 577172AX 3 NUE-7347687Art. 577174 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347689Art. 577171AX 3 NR1E-7347690Art. 577173AX 3 NUE-7347691Art. 577175 |   | Batteri: Enligt centralMontage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen 2W:380lm |