### AX 3 N Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347637  Art. 571110  AX 3 NR1  E-7347638  Art. 571112  AX 3 NU  E-7347639  Art. 571114 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 N 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NO  E-7347641  Art. 571111  AX 3 NR1  E-7347642  Art. 571113  AX 3 NU  E-7347643  Art. 571115 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen 2W:380lm |