### AX 3 N Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347637Art. 571110AX 3 NR1E-7347638Art. 571112AX 3 NUE-7347639Art. 571114 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 N 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 NOE-7347641Art. 571111AX 3 NR1E-7347642Art. 571113AX 3 NUE-7347643Art. 571115 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen 2W:380lm |