### AX 3 P FZLV 48V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 P 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 PO  E- 7347693  Art. 577180  AX 3 PR1  E- 7347694  Art. 577182  AX 3 PU  E- 7347695  Art. 577184 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 P 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 PO  E- 7347697  Art. 577181  AX 3 PR1  E- 7347698  Art. 577183  AX 3 PU  E- 7347699  Art. 577185 |  | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen 2W:380lm |