### AX 3 P Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 P 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 POE-7347645Art. 571210AX 3 PR1E-7347646Art. 571212AX 3 PUE-7347647Art. 571214 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 P 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 POE-7347649Art. 571211AX 3 PR1E-7347650Art. 571213AX 3 PUE-7347651Art. 571215 |   | Batteri: Inbyggt LifeP04 Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen 2W:380lm |