### AX 3 P Inbyggda batterier och självtest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 P 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 PO  E-7347645  Art. 571210  AX 3 PR1  E-7347646  Art. 571212  AX 3 PU  E-7347647  Art. 571214 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | AX 3 P 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 PO  E-7347649  Art. 571211  AX 3 PR1  E-7347650  Art. 571213  AX 3 PU  E-7347651  Art. 571215 |  | Batteri: Inbyggt LifeP04  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen 2W:380lm |