### AX 3 P Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 P 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 POE- 7347677Art. 575210AX 3 PR1E- 7347678Art. 575212AX 3 PUE- 7347679Art. 575214 |   | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen 1W:250lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | AX 3 P 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | AX 3 POE- 7347681Art. 575211AX 3 PR1E- 7347682Art. 575213AX 3 PUE- 7347683Art. 575215 |   | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen 2W:380lm |