### ARROW 2 P Rubic Una W2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 P 20 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE- 7347818Art. 574367Pil hö/väE- 7347819Art. 574368 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 20m Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 P 25 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE- 7347822Art. 574377Pil hö/väE- 7347823Art. 574378 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 25m Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Arrow 2 P 30 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Pil NedE- 7347826Art. 574387Pil hö/väE- 7347827Art. 574388 |   | Batteri: Enligt CentralPiktogram: Pil NedPiktogram: Pil Hö/VäLäsavstånd: 30m Montage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP40Effekt:1W |

**Tillbehör Arrow 2 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346306 | Art. 129810 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346307 | Art. 129811 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346308 | Art. 129812 |
| Avbärare Arrow P | E-7344644 | Art. 109944 |

**Tillbehör Arrow 25:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346309 | Art. 129813 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346310 | Art. 129814 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346311 | Art. 129815 |
| Avbärare Arrow P | E-7344644 | Art. 109944 |

**Tillbehör Arrow 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7346312 | Art. 129816 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7346313 | Art. 129817 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7346314 | Art. 129818 |
| Avbärare Arrow P | E-7344644 | Art. 109944 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |