### Central Rubic Una W2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | CENTRAL  RUBIC UNA wireless2  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Art. 220055 | En bild som visar design, uttag  Automatiskt genererad beskrivning | Montage: Vägg  Display: 7” pekskärm  Skyddsklass: IP20  Mått: 300x200x41 +(20cm riktbar antenn) |

Rubic Una Wireless är ett trådlöst system som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus med inbyggda litiumbatterier.   
Systemet är ett adresser bart system där man kan se status på varje armatur, även funktion tänd/släck samt ljusreglering.  

Spänningen tar man lokalt till varje armatur & för kommunikationen mellan armaturerna så är det meshkommunikation som sedan skickar signalerna vidare till centralenheten.

Rubic Una Wireless-systemet går även att kombinera med trådbunden kommunikation.

Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.